## КАЛЬМАКИР
Приложение №1
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ УЧАСТОК ПО ТО1 И ТО2 ГОРНОТРАНСПОРТНОЙ И ВСПОМОГАТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ КАРЬЕРА "КАЛЬМАКЫР" (УЧАСТОК ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ РЕМОНТОВ ТО1 И ТО2 ГОРНОТРАНСПОРТНОЙ И ВСПОМОГАТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ КАРЬЕРА "КАЛЬМАКЫР")
№ | Перечень объектов |  | Разделы ПСД
|  |  | АОВ | АР | ГТ (общ.) | КЖ | КМ | НВК(общ.) | ОВ | ВК | ПС | СС | ТХ | ЭОМ | ЭС
1 | АБК - Административно-бытовой корпус |  | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |  | + | +
| Смета |  | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |  | + | +
2 | Склад ТМЦ |  |  | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | +
| Смета |  |  | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | +
3 | Склад КГШ |  |  | + | + | + | + | + | + |  | + |  | + | + | +
| Смета |  |  | + | + | + | + | + | + |  | + |  | + | + | +
4 | Площадка для обслуживания самосвалов с навесом и осмотровой ямой |  |  | + | + | + | + | + | + |  | + |  | + | + | +
| Смета |  |  | + | + | + | + | + | + |  | + |  | + | + | +
5 | РММ - Ремонтно механическая мастерская |  |  | + | + | + | + | + | + |  | + |  | + | + | +
| Смета |  |  | + | + | + | + | + | + |  | + |  | + | + | +
6 | Пост сварки и газовой резки |  |  |  | + | + | + | + |  |  |  |  | + | + | +
| Смета |  |  |  | + | + | + | + |  |  |  |  | + | + | +
7 | Бетонная эстакада - для осмотра и проведения ТО1 и ТО2 гусеничной техники |  |  |  | + | + | + | + | [6 empty] | +
| Смета |  |  |  | + | + | + | + | [6 empty] | +
8.1 | Подземный резервуар для отработанного масла |  |  |  | + | + |  | + |  |  |  |  | + | + | +
| Смета |  |  |  | + | + |  | + |  |  |  |  | + | + | +
8.2 | Эстакада АСН для налива отработанного масла |  |  |  | + | + |  | + |  |  |  |  | + | + | +
| Смета |  |  |  | + | + |  | + |  |  |  |  | + | + | +
9.1 | Контейнерная площадка для хранения ГСМ |  |  |  | + | + |  | + | + |  | + |  | + | + | +
| Смета |  |  |  | + | + |  | + | + |  | + |  | + | + | +
9.2 | Навес для хранения пустой тары для отработки ГСМ |  |  |  | + | + | + | + | [6 empty] | +
| Смета |  |  |  | + | + | + | + | [6 empty] | +
10 | Пост мойки |  |  |  | + | + | + | + |  | + |  |  | + | + | +
| Смета |  |  |  | + | + | + | + |  | + |  |  | + | + | +
11 | Насосная станция очистных сооружений |  |  |  | + |  |  | + |  | + |  |  |  |  | +
| Смета |  |  |  | + |  |  | + |  | + |  |  |  |  | +
12 | Очистные сооружения мойки |  |  |  | + | + | + | + |  | + |  |  |  |  | +
| Смета |  |  |  | + | + | + | + |  | + |  |  |  |  | +
13 | Площадка ТКО |  |  |  | + | + | + | + |  |  |  |  | + |  | +
| Смета |  |  |  | + | + | + | + |  |  |  |  | + |  | +
14 | ДЭС - дизельная электростанция |  |  |  | + | + |  | + |  | + |  |  |  |  | +
| Смета |  |  |  | + | + |  | + |  | + |  |  |  |  | +
15.1 | Пожарный резервуар (водоем) №1 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | +
| Смета |  |  |  | + |  |  | - | [6 empty] | +
15.2 | Пожарный резервуар (водоем) №2 |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | +
| Смета |  |  |  | + |  |  | - | [6 empty] | +
16.1 | Склад газовых баллонов с азотом |  |  |  | + | + | + | + | [5 empty] | + | +
| Смета |  |  |  | + | + | + | + | [5 empty] | + | +
16.2 | Склад газовых баллонов с кислородом |  |  |  | + | + | + | + |  |  |  |  | + | + | +
| Смета |  |  |  | + | + | + | + |  |  |  |  | + | + | +
16.3 | Склад газовых баллонов с пропаном |  |  |  | + | + | + | + | [5 empty] | + | +
| Смета |  |  |  | + | + | + | + | [5 empty] | + | +
17 | КПП |  |  | + | + | + |  | + | + |  | + | + |  | + | +
| Смета |  |  | + | + | + |  | + | + |  | + | + | + | + | +
18 | Помещение для курения |  |  |  | + | + | + | + | [6 empty] | +
| Смета |  |  |  | + | + | + | + | [6 empty] | +
19 | Резервуар для сбора хозяйственно-бытовых стоков |  |  |  | + |  |  | + |  | + |  |  |  |  | +
| Смета |  |  |  | + |  |  | + |  | + |  |  |  |  | +
20 | Резервуары для сбора ливневых вод |  |  |  | + |  |  | + |  | + |  |  |  |  | +
| Смета |  |  |  | + |  |  | + |  | + |  |  |  |  | +
21 | Помещение мойщиков |  |  | + | + | + |  | + | + |  | + | + |  | + | +
| Смета |  |  | + | + | + |  | + | + |  | + | + |  | + | +
22 | Бак питьевой воды |  |  |  | + |  |  | + |  | + |  |  |  |  | +
| Смета |  |  |  | + |  |  | + |  | + |  |  |  |  | +
23 | Остановочный павильон |  |  |  | + | + |  | + | [6 empty] | +
| Смета |  |  |  | + | + |  | + | [6 empty] | +
24 | Автомобильная стоянка |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | +
| Смета |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | +
25 | Ограждение территории |  |  |  | + | + |  | + | [6 empty] | +
| Смета |  |  |  | + | + |  | + | [6 empty] | +
26 | Площадка для размещения солнечного коллектора |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | +
| Смета |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | +
27 | КТПН |  |  |  | + | + |  | + | [6 empty] | +
| Смета |  |  |  | + | + |  | + | [6 empty] | +
28 | Бытовая пристройка к навесу для обслуживания самосвалов |  |  | + | + | + | + | + | + | + |  |  |  |  | +
| Смета |  |  | + | + | + | + | + | + | + |  |  |  |  | +
29 | Насосная станция хозяйственно -питьевого водоснабжения |  |  |  | + |  |  | + |  | + |  |  |  |  | +
| Смета |  |  |  | + |  |  | + |  | + |  |  |  |  | +
30 | Пожарная насосная станция |  |  |  | + |  |  | + |  | +
| Смета |  |  |  | - |  |  |  |  | +
31 | Внешнее электроснабжение | [13 empty] | -
| Смета | [13 empty] | -
*примечание:
| + | ПСД имеется, требуется доработка
| - | ПСД не имеется, требуется разработка
| + | ПСД имеется
ПСД не требуется

## ЁШЛИК
Приложение №2
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ УЧАСТОК ПО ТО1 И ТО2 ГОРНОТРАНСПОРТНОЙ И ВСПОМОГАТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ КАРЬЕРА "ЁШЛИК-1" (УЧАСТОК ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ РЕМОНТОВ ТО1 И ТО2 ГОРНОТРАНСПОРТНОЙ И ВСПОМОГАТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ КАРЬЕРА "ЁШЛИК-1")
№ | Перечень объектов |  | Разделы ПСД
|  |  | АОВ | АР | ГТ (общ.) | КЖ | КМ | НВК(общ.) | ОВ | ВК | ПС | СС | ТХ | ЭОМ | ЭС
1 | АБК - Административно-бытовой корпус |  | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | +
| Смета |  | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | +
2 | Склад ТМЦ |  |  | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | +
| Смета |  |  | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | +
3 | Склад КГШ |  |  | + | + | + | + | + | + |  | + |  | + | + | +
| Смета |  |  | + | + | + | + | + | + |  | + |  | + | + | +
4 | Площадка для обслуживания самосвалов с навесом и осмотровой ямой |  |  | + | + | + | + | + | + |  | + |  | + | + | +
| Смета |  |  | + | + | + | + | + | + |  | + |  | + | + | +
5 | РММ - Ремонтно механическая мастерская |  |  | + | + | + | + | + | + |  | + |  | + | + | +
| Смета |  |  | + | + | + | + | + | + |  | + |  | + | + | +
6 | Пост сварки и газовой резки |  |  |  | + | + | + | + |  |  |  |  | + | + | +
| Смета |  |  |  | + | + | + | + |  |  |  |  | + | + | +
7 | Бетонная эстакада - для осмотра и проведения ТО1 и ТО2 гусеничной техники |  |  |  | + | + | + | + | [6 empty] | +
| Смета |  |  |  | + | + | + | + | [6 empty] | +
8.1 | Подземный резервуар для отработанного масла |  |  |  | + | + |  | + |  |  |  |  | + | + | +
| Смета |  |  |  | + | + |  | + |  |  |  |  | + | + | +
8.2 | Эстакада АСН для налива отработанного масла |  |  |  | + | + |  | + |  |  |  |  | + | + | +
| Смета |  |  |  | + | + |  | + |  |  |  |  | + | + | +
9.1 | Контейнерная площадка для хранения ГСМ |  |  |  | + | + |  | + | + |  | + |  | + | + | +
| Смета |  |  |  | + | + |  | + | + |  | + |  | + | + | +
9.2 | Навес для хранения пустой тары для отработки ГСМ |  |  |  | + | + | + | + | [6 empty] | +
| Смета |  |  |  | + | + | + | + | [6 empty] | +
10 | Пост мойки |  |  |  | + | + | + | + |  | + |  |  | + | + | +
| Смета |  |  |  | + | + | + | + |  | + |  |  | + | + | +
11 | Насосная станция очистных сооружений |  |  |  | + |  |  | + |  | + |  |  |  |  | +
| Смета |  |  |  | + |  |  | + |  | + |  |  |  |  | +
12 | Очистные сооружения мойки |  |  |  | + | + | + | + |  | + |  |  |  |  | +
| Смета |  |  |  | + | + | - | + |  | + |  |  |  |  | +
13 | Площадка ТКО |  |  |  | + | + | + | + |  |  |  |  | + |  | +
| Смета |  |  |  | + | + | - | + |  |  |  |  | - |  | +
14 | ДЭС - дизельная электростанция |  |  |  | + | + |  | + | [6 empty] | +
| Смета |  |  |  | + | + |  | + | [6 empty] | +
15.1 | Пожарный резервуар (водоем) №1 |  |  |  | + |  |  | + |  | + |  |  |  |  | +
| Смета |  |  |  | + |  |  | + |  | - |  |  |  |  | +
15.2 | Пожарный резервуар (водоем) №2 |  |  |  | + |  |  | + |  | + |  |  |  |  | +
| Смета |  |  |  | + |  |  | + |  | - |  |  |  |  | +
16.1 | Склад газовых баллонов с азотом |  |  |  | + | + | + | + | [5 empty] | + | +
| Смета |  |  |  | + | + | + | + | [5 empty] | + | +
16.2 | Склад газовых баллонов с кислородом |  |  |  | + | + | + | + |  |  |  |  | + | + | +
| Смета |  |  |  | + | + | + | + |  |  |  |  | + | + | +
16.3 | Склад газовых баллонов с пропаном |  |  |  | + | + | + | + | [5 empty] | + | +
| Смета |  |  |  | + | + | + | + | [5 empty] | + | +
17.1 | КПП №1 |  |  | + | + | + |  | + | + |  | - | + |  | + | +
| Смета |  |  | + | + | + |  | + | + |  | + | + |  | + | +
17.2 | КПП №2 |  |  | + | + | + |  | + | + |  | - | + |  | + | +
| Смета |  |  | + | + | + |  | + | + |  | + | + |  | + | +
18 | Помещение для курения |  |  |  | + | + | + | + | [6 empty] | +
| Смета |  |  |  | + | + | + | + | [6 empty] | +
19 | Резервуар для сбора хозяйственно-бытовых стоков |  |  |  | + |  |  | + | + | [5 empty] | +
| Смета |  |  |  | + |  |  | + | + | [5 empty] | +
20 | Резервуары для сбора ливневых вод |  |  |  | + |  |  | + | + | [5 empty] | +
| Смета |  |  |  | + |  |  | + | + | [5 empty] | +
21 | Помещение мойщиков |  |  | + | + | + |  | + | + |  | + | + |  | + | +
| Смета |  |  | + | + | + |  | + | + |  | + | + |  | + | +
22 | Бак питьевой воды |  |  |  | + |  |  | + | + | [5 empty] | +
| Смета |  |  |  | + |  |  | + | + | [5 empty] | +
23 | Остановочный павильон |  |  |  | + | + |  | + | [6 empty] | +
| Смета |  |  |  | + | + |  | + | [6 empty] | +
24 | Автомобильная стоянка |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | +
| Смета |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | +
25 | Ограждение территории |  |  |  | + | + |  | + | [6 empty] | +
| Смета |  |  |  | + | + |  | + | [6 empty] | +
26 | Площадка для размещения солнечного коллектора |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | +
| Смета |  |  |  | + |  |  | + | [6 empty] | +
27 | КТПН |  |  |  | + | + |  | + | [6 empty] | +
| Смета |  |  |  | + | + |  | + | [6 empty] | +
28 | Бытовая пристройка к навесу для обслуживания самосвалов |  |  | + | + | + | + | + | + | + |  |  |  | + | +
| Смета |  |  | + | + | + | + | + | + | + |  |  |  | + | +
29 | Насосная станция хозяйственно -питьевого водоснабжения |  |  |  | + |  |  | + |  | + |  |  |  |  | +
| Смета |  |  |  | + |  |  | + |  | + |  |  |  |  | +
30 | Пожарная насосная станция |  |  |  | + |  |  | + |  | + |  |  |  |  | +
| Смета |  |  |  | + |  |  | + |  | + |  |  |  |  | +
31 | Внешнее электроснабжение | [6 empty] | + | [6 empty] | -
| Смета | [13 empty] | -
*примечание:
| + | ПСД имеется, требуется доработка
| - | ПСД не имеется, требуется разработка
| + | ПСД имеется
ПСД не требуется

## Объекты УПЖТ
Объекты УПЖТ
Приложение №4
Объекты Управление промышленного железнодорожного транспорта (УПЖТ) для объединенного карьера "Ёшлик 1" и "Кальмакыр";
| № | Перечень объектов |  | Разделы ПСД
|  |  |  | АОВ | АР | ГТ (общ.) | КЖ | КМ | НВК(общ.) | ОВ | ВК | ПС | СС | ТХ | ЭОМ | ЭС | ЭМ (контактная сеть)
| 1 | Строительство соединительных железнодорожных путей на Алмалыкские отвалы |  |  |  | + | [10 empty] | +
|  | Смета |  |  |  | + | [10 empty] | +
| 2 | Реконструкция железнодорожных путей участка Кальмакыр объединенного каръера |  | объект оптимизирован
Смета
| 3 | Реконструкция ст. Отвальная (сущ.) и отвальных тупиков Накпайсайских отвалов |  |  |  | + | [10 empty] | +
|  | Смета |  |  |  | + | [10 empty] | +
| 4 | Строительство железнодорожных путей промышленной плошадки каръера |  | объект оптимизирован
Смета
| 5 | Реконструкция ст. Кольцевая (сущ.)
Смета
| 6 | Демонтаж существующей железнодорожной инфраструктуры |  |  |  | - | [10 empty] | - | необходимо разработать смету для демонтажа ж/д пути и электроснабжения, смета отсутствует
|  | Смета |  |  |  | - | [10 empty] | -
| 7 | Контактная сеть проектируемых желекзнодорожных путей |  | по наименованию объектов (на каждый объект отдельно)
Смета
| 8 | Микропроцессорная централизация (МПЦ) и электрическая система счета осей (ЭССО) сигнализация централизация блокировка (СЦБ) всех проектируемых, существующих и реконструируемых объектов УПЖТ |  | ПСД по 1 этапу ТЭО польностью выполнен
|  | Смета |  | смета по 1 этапу ТЭО польностью выполнен
| 9 | Реконструкция и расширение производственного корпуса и площадки склада локомотивного депо ЖДЦ-3 |  |  |  |  | + | + |  | + |  | + |  | + | +
|  | Смета |  |  |  |  | + | + |  | + |  | + |  | + | +
| 10 | Комплекс экипировки и ТО-2 на ст. Отвальная (Реконстр.) |  |  | + | + | + | + |  | + | + | + | + | + | + |  |  | - в части ВК необходимо предусмотреть установку металических шпалов на канаве для осмотра место уголков для рельсов - в части ВК необходимо заменить пожарный водаём с объема 1200 м3 (две по 600 м3) на 200 м3 водаём закрытого типа
|  | Смета |  |  | + | + | + | + |  | + | + | + | + | + | +
| 11 | Строительство отвальных тупиков Алмалыксайских отвалов на ОТМ. 725,00, 740,00 |  |  |  | + | [10 empty] | +
|  | Смета |  |  |  | + | [10 empty] | +
| 12 | Строительство отвального тупика Алмалыксайских отвалов на ОТМ. 710,00 |  |  |  | + | [10 empty] | +
|  | Смета |  |  |  | + | [10 empty] | +
| 13 | Реконструкция и расширение Звеносборочной базы ЖДЦ-4 на ст. Кольцевая |  |  |  | +
|  | Смета |  |  |  | +
| 14 | Реконструкция и расширение Звеносборочной базы (площадка с козловым краном) |  |  |  | +
|  | Смета |  |  |  | +
| 15 | Реконструкция и расширение ВРП ЖДЦ-1 |  |  |  | + | [10 empty] | +
|  | Смета |  |  |  | + | [10 empty] | +
| 16 | Реконструкция и расширение локомотивного депо ЖДЦ-3 (площадка с козловым краном) |  | объект оптимизирован
Смета
| 17 | Строительство соединительного железнодорожного пути к МОФ-3 |  |  |  | +
|  | Смета |  |  |  | +
| 18 | ст. Свинцовая и ст Фабричная |  | объект в составе: №8 "Микропроцессорная централизация (МПЦ) и электрическая система счета осей (ЭССО) сигнализация централизация блокировка (СЦБ) всех проектируемых, существующих и реконструируемых объектов УПЖТ"
Смета
*примечание:
|  | + | ПСД имеется, требуется доработка
|  | - | ПСД не имеется, требуется разработка
|  | + | ПСД имеется
ПСД не требуется

## Сети электроснабжение
Приложение №5
Сооружения электроснабжения ГТК
№ | Перечень объектов |  | Разделы ПСД
|  |  | АОВ | АР | ГТ (общ.) | КЖ | КМ | НВК(общ.) | ОВ | ВК | ПС | СС | ТХ | ЭОМ | ЭС
1 | Подключение электрических высоковольтных (6 кВ) двигателей горного оборудования (экскаваторов и буровых станков) | [13 empty] | +
| Смета | [13 empty] | -
*примечание:
| + | ПСД имеется, требуется доработка
| - | ПСД не имеется, требуется разработка
| + | ПСД имеется
ПСД не требуется