Техническое задание на закупку

и установку прожекторов освещения для футбольного поля

(наименование сырья, материалов, комплектующих)

для нужд АО «Алмалыкский ГМК»

(форма собственности и название юридического лица)

| город | Алмалык |
| --- | --- |
| 2023 г. |  |

СОДЕРЖАНИЕ:

| Раздел/подраздел | Наименование | Стр. |
| --- | --- | --- |
| РАЗДЕЛ 1. | ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ | 4 |
| Подраздел 1.1 | Наименование | 4 |
| Подраздел 1.2 | Основание и цель приобретения оборудования | 4 |
| Подраздел 1.3 | Сведения о новизне (год производства/выпуска оборудования) | 4 |
| Подраздел 1.4 | Этапы разработки / изготовления | 4 |
| Подраздел 1.5 | Документы для разработки / изготовления | 4 |
| Подраздел 1.6 | Код ТН ВЭД и другие международные коды при применимости | 4 |
| РАЗДЕЛ 2. | ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | 4 |
| РАЗДЕЛ 3. | УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ | 4 |
| Подраздел 3.1 | Общие условия эксплуатации | 4 |
| Подраздел 3.2 | Дополнительные/специальные требования к эксплуатации | 4 |
| Подраздел 3.3 | Требования к расходам на эксплуатацию оборудования | 4 |
| РАЗДЕЛ 4. | ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ | 4 |
| Подраздел 4.1 | Основные технические требования | 4 |
| Подраздел 4.2. | Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели | 5 |
| Подраздел 4.3. | Требования по надёжности | 5 |
| Подраздел 4.4 | Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам | 5 |
| Подраздел 4.5 | Требования к материалам | 5 |
| Подраздел 4.6 | Требования к размерам упаковки |  |
| Подраздел 4.7 | Требования к стабильности и параметрам при воздействии факторов внешней среды | 6 |
| Подраздел 4.8 | Требования к электропитанию/энергопитанию | 6 |
| Подраздел 4.9 | Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике | 6 |
| Подраздел 4.10 | Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным сырью и материалам, а также готовой продукции | 6 |
| Подраздел 4.11 | Требования к маркировке | 6 |
| Подраздел 4.12 | Требования к ЗИП и быстроизнашивающимся деталям | 6 |
| РАЗДЕЛ 5. | ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ | 6 |
| Подраздел 5.1 | Порядок сдачи и приёмки | 6 |
| Подраздел 5.2 | Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке оборудования | 6 |
| Подраздел 5.3 | Требования к страхованию оборудования | 6 |
| РАЗДЕЛ 6. | ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ | 6 |
| РАЗДЕЛ 7. | ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ | 6 |
| РАЗДЕЛ 8. | ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ | 6 |
| РАЗДЕЛ 9. | ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТНОПРИГОДНОСТИ | 7 |
| РАЗДЕЛ 10. | ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ | 7 |
| Подраздел 10.1 | Требования к обслуживанию | 7 |
| Подраздел 10.2 | Требования к сервисному обслуживанию | 7 |
| РАЗДЕЛ 11. | ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ И САНИТАРНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ | 7 |
| РАЗДЕЛ 12. | ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ | 7 |
| РАЗДЕЛ 13. | ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИИ | 7 |
| РАЗДЕЛ 14. | ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ | 7 |
| РАЗДЕЛ 15. | ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ, КОМПЛЕКТАЦИИ, МЕСТУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ | 7 |
| РАЗДЕЛ 16. | ТРЕБОВАНИЕ К СОПУТСТВУЮЩИМ УСЛУГАМ ПРИ ПОСТАВКЕ ОБОРУДОВАНИЯ | 8 |
| Подраздел 16.1 | Требования к выполнению проектной документации | 8 |
| Подраздел 16.2 | Требования к шеф-монтажу | 8 |
| Подраздел 16.3 | Требования к пуско-наладке | 8 |
| Подраздел 16.4 | Требования к обучению персонала заказчика | 8 |
| Подраздел 16.5 | Другие сопутствующие услуги | 8 |
| РАЗДЕЛ 17. | ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ | 8 |
| РАЗДЕЛ 18. | ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ | 8 |
| РАЗДЕЛ 19. | ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ | 8 |

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Проведения работ по устройству прожекторов для футбольного поля, с общей площадью освещаемой поверхности 8 136м² (113м х 72м)

Подраздел 1.2 Основание и цель приобретения оборудования

Замена прожекторов футбольного поля в связи модернизации спортивного комплекса согласно международным требованиям

Подраздел 1.3 Сведения о новизне (год производства/выпуска оборудования)

Товар должен быть новым, ранее не использованным, не восстановленным, не снятым с производства и не являться выставочным образцом, не ранее 2022 года выпуска.

Позраздел 1.4 Этапы разработки / изготовления

По согласованию с поставщиком

Подраздел 1.5 Документы для разработки / изготовления

Светотехнический расчёт выполненная в программе CALCULUX.

Подраздел 1.6 Код ТН ВЭД и другие международные коды при применимости

9405401009, 9405409909

РАЗДЕЛ 2. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Для объектов социального назначения (для стадиона С.К. «ОКМК» г. Алмалык, Ташкентской области)

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Подраздел 3.1 Общие условия эксплуатации

Для эксплуатации в условиях пониженной видимости

Подраздел 3.2 Дополнительные/специальные требования к эксплуатации

- Светотехническая установка должна соответствовать требованиям                                    AFC Stadium Regulations Edition 2021 – Category 2

- Стандартные требования организатора соревнования (Профессиональной футбольной лиги Узбекистана)

Подраздел 3.3. Требования к расходам на эксплуатацию оборудования

Не требуется

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

| Подраздел 4.1 Основные технические требования |  |
| --- | --- |
| Площадью освещаемой поверхности | 8 136м² (113м х 72м) |
| Высота мачты освещения | 65м |
| Горизонтальная освещенность | 2000 люкс при коэффициентах равномерности U1h>0,5 и U2h>0,7 |
| Вертикальная освещенность | 1100 люкс на каждой опорной плоскости с коэффициентами однородности U1v>0,4 и U2v>0,5 |
| Режимы освещения | Еh тренировка-500лк, обслуживание-200лк, аварийный-10лк |
| Фактор мерцания (FF) | < 10% |
| Минимальный коэффициент однородности смежных участков (MAUR) | > 0,60 |
| Индекс блескости (показатель ослепленности игроков на поле) | < 50 |
| Индекс цветопередачи | ≥ 80 |
| Коэффициент обслуживания (MF) | 0,90 |
| Степень защиты прожектора от воздействия окружающей среды соответствовать | IP66 |
| Номинальное напряжение, В | 230–480 В |
| Частота тока, Гц | 50–60 ГЦ |
| Назначение и общие сведения об изделии | Спортивный прожектор LED предназначено для освещения спортивных стадионов и арен. Корпус и монтажная скоба из формованного алюминия. Оптика должна быть защищена крышкой из поликарбоната, стабилизированного к УФ излучению. Теплоотвод: алюминий. Распределительная коробка: пластик. |
| Источник света* | Светодиодный модуль |
| Мощность Прожектора, Вт | (1200–1500 Вт) |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I |
| Коэффициент мощности | не менее 0,95 |
| Оптика | 2 x 6 до 2 x 19º (7 типов пучка) |
| Степень защиты от механических повреждений: | IK08 |
| Драйвер | (IP66) |
| Рабочий диапазон температур: | -40 до +45°С (наружная установка) |
| Вес прожектора нетто, кг | не более 35 |
| Максимально допустимые углы для нацеливания прожектора: по вертикали шкала по горизонтали шкала | - 90° до + 90° с шагом в 5° - 180° до + 180° |
| Цветовая температура: | Холодный цвет – 5700k (+/- 400k) |
| Коэффициент пульсации: | <1% |
| Площадь ветровой нагрузки, SCx | 0,35 m2 при угле наклона 65⁰ |
| Компонентная база. Используемые светодиоды класса А, срок службы без спада светового потока подтвержденная протоколами по стандарту LM80 | Сертификат LM80 |

Подраздел 4.2 Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Гарантийный срок – 36 месяцев после сдачи оборудование в эксплуатацию. Срок службы 100 000 ч., не менее 10 лет, L80B10 (стабильность светового потока при среднем сроке эксплуатации 100 000 ч - L80).

Подраздел 4.3 Требования к надёжности

Стандартные требования

Подраздел 4.4 Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

Повышенная устойчивость к низким и высоким температурам

Подраздел 4.5 Требования к материалам

Стандартные требования согласно технологии изготовления

Подраздел 4.6 Требования к размерам упаковки

Стандартная упаковка производителя согласно модели светильника

Подраздел 4.7 Требования к стабильности и параметрам при воздействии факторов внешней среды

Устойчивость к суровым погодным условиям

Подраздел 4.8 Требования к электропитанию/энергопитанию

Бесперебойная работа в автономном режиме электроподачи. В случае перебоя электроподачи восстановления мощности до 10 сек

Подраздел 4.9 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Должен соответствовать международным стандартам и стандартам производителей

Подраздел 4.10 Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным сырью/материалам, а также готовой продукции

Корпус и монтажная скоба из формованного алюминия. Оптика должна быть защищена крышкой из поликарбоната, стабилизированного к УФ излучению. Теплоотвод: алюминий. Распределительная коробка: пластик.

Подраздел 4.11 Требования к маркировке

Должен соответствовать международным стандартам и стандартам производителей

Подраздел 4.12 Требования к ЗИП и быстроизнашивающимся деталям

Поставка ЗИП на 3 года эксплуатации

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Согласно учетной политики АО «Алмалыкский ГМК»

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке оборудования

При поставке производителю необходимо представить: технический паспорт, инструкцию по эксплуатации, сертификаты качества завода-изготовителя и сертификат соответствия. Предоставляемые документы должны быть оформлены на языке изготовителя или русском/узбекском языках (Сертификат соответствия согласно установленной форме на языке изготовителя или русском языке). Вся техническая документация должна адаптирована согласно требованиям законодательства Республики Узбекистан

Подраздел 5.3 Требования к страхованию оборудования

Согласно договору

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Транспортировка производится поставщиком до склада АО "Алмалыкский ГМК" в соответствии правилами перевозки грузов

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Стандартные требования складского хранения

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЁМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантийный срок – 36 месяцев после сдачи оборудование в эксплуатацию. Срок службы 100 000 ч., не менее 10 лет, L80B10 (стабильность светового потока при среднем сроке эксплуатации 100 000 ч - L80).

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТНОПРИГОДНОСТИ

В соответствии с нормативно-технической документацией завода изготовителя

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Подраздел 10.1 Требования к обслуживанию

Согласно правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей Республики Узбекистан и НТД завода изготовителя

Подраздел 10.2 Требования к сервисному обслуживанию

Гарантийное сервисное обслуживание

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ И САНИТАРНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

В соответствии с нормами и правилами Республики Узбекистан.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Должен соответствовать требованиям международным стандартам и нормативным документам по техники безопасности, действующие на территории Республики Узбекистан

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИИ

Полное соответствие присущих характеристик товара требованием покупателя

РАЗДЕЛ 14. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

1. Проектирование освещения с предоставлением светотехнического решения для стадиона согласно техническому заданию. Выполненная по требуемой равномерности и освещенности поля, без паразитной засветки неба и прилегающей территории. Инструмент для расчёта освещенности спортивных объектов является программа CALCULUX. Светотехнический расчёт должен быть выполнен в программе CALCULUX согласно требованиям. Светотехническая установка должна соответствовать требованиям AFC Stadium Regulations Edition 2021 - Category 2. Eh ave > 2000 lx (AFC2), U1h > 0.5 (min to max),U2h > 0.7 (min to ave), MF = 0.9, GR < 50, CRI > 80, FF < 10%, MAUR > 0.6. 2. Сертификат по международному стандарту LM79 подтверждает отсутствие спада светового потока готового светильника каждого типа в течение гарантийного срока. 3. Список реализованных объектов на указанном оборудовании, референс лист. 4. Качество освещения и возможность проводить спортивные мероприятия самого высокого уровня без риска поломки оборудования или дискомфорта игроков и болельщиков. Ослепление игроков не выше нормы. Профессиональное нацеливание.

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ, КОМПЛЕКТАЦИИ, МЕСТУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

| Наименования | Место поставки | Срок поставки |
| --- | --- | --- |
| - Светильник - ЗИП комплект на 3 года эксплуатации - Комплект светового управления | Склад “АГМК” в городе Алмалык | Не более 16 недель с момента предоплаты по договору |

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЕ К СОПУТСТВУЮЩИМ УСЛУГАМ ПРИ ПОСТАВКЕ ОБОРУДОВАНИЯ

Подраздел 16.1 Требования к выполнению документации

Предоставления электрических схем

Подраздел 16.2 Требования к шефмонтажу

Произвести монтаж поставляемого оборудования

Подраздел 16.3 Требования к пуско-наладке

Произвести пуско-наладку поставляемого оборудования

Подраздел 16.4 Требования к обучению персонала заказчика

Инструктаж по применению и эксплуатации.

Подраздел 16.5 Другие сопутствующие услуги

Не требуется

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

На языке изготовителя и на русском/узбекском языках

РАЗДЕЛ 18. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |
| 1. | Разбивочный план | 1 |